PAGE  
9

Утверждена:  Решением 28-й сессии 

Совета депутатов 
Щербаковского сельсовета 
 Усть-Таркского района 

Новосибирской области

№ 155  от «10» июня  2013 г.
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЩЕРБАКОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 
Усть-Таркского района Новосибирской области

НА 2013 – 2023 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Щербаковского сельсовета на 2013 – 2023г.»

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

	Муниципальный заказчик Программы
	Администрация Щербаковского сельсовета

	Основные разработчики Программы
	Администрация Щербаковского сельсовета

	Цель Программы
	Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного  и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации

	Задачи Программы 
	1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

 2. Взаимосвязанное перспективное планирование  развития систем. 

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 

4. Повышение надежности систем  и качества предоставления коммунальных услуг.  

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

6. Повышение  инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.  

7. Обеспечение сбалансированности  интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

	Целевые индикаторы и показатели 
	Снижение потребления: 

электронергии до 20%, 

угля до 20%, 

потерь на теплоносителях на 15-20% от существующих.

снижение потерь коммунальных ресурсов: 

водоснабжение до 5 %. 

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации программы 10 лет
с 2013 года по 2023 год;

	Объёмы и источники финансирования
	Объем финансирования Программы составляет 43,190 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:
Теплоснабжение: 5,950 млн.руб
Водоснабжение: 10,015 млн. руб.;
Водоотведение: 20,540 млн. руб.; 

Утилизация ТБО: 6,685 млн. руб.
Источники финансирования программы: 
Средства Федеральных целевых программ; 
Средства Областных целевых программ;
Средства Муниципального бюджета;

Средства внебюджетных фондов;
Средства предприятий коммунального комплекса. 



1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щербаковский сельсовет является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Щербаковского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры Щербаковского сельсовета.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Щербаковского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Щербаковского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Щербаковского сельсовета являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Щербаковского сельсовета
Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Щербаковского сельсовета базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельсовета как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Щербаковского сельсовета.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Щербаковского сельсовета, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган сельсовета осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Щербаковского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Щербаковского сельсовета;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Щербаковского сельсовета осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельсовета; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава Щербаковского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.
3. Администрация Щербаковского сельсовета:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельсовета;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Щербаковского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Щербаковский сельсовет разрабатывается на период до 2023 года.

Сроки осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Щербаковский сельсовет 2013– 2023 годы.
Основные мероприятия Программы

Таблица 1
	№ 
п/п
	Технические мероприятия 
	Всего,
тыс. руб.

	Теплоснабжение

	1 
	Реконструкция сельской котельной с.Щербаки (замена 1котла)
	1250,0

	2
	Установка частотных регуляторов привода насосов
	200,0

	3
	Проектные работы по реконструкции теплосетей в с. Щербаки
	200,0

	4
	Реконструкция теплотрасс 2,8 км
	3750,0

	5
	Установка ДЭС (автономное электроснабжение)
	550,0

	
	ИТОГО 
	5950,0

	Водоснабжение 

	1
	Проектно-изыскательские работы
	600,0

	2
	Реконструкция водопровода с.Щербаки 2 км
	6000,0

	3
	Реконструкция водопровода д.Михайловка, 0,5 км
	1200,0

	4
	Ремонт водонакопителя
	1000,0

	5
	Строительство скважин в д.Михайловка и с.Щербаки
	700,0

	6
	Строительство водопроводных сетей в с.Щербаки по ул.Береговая
	500,0

	7
	Мероприятия по стимулированию установки приборов учета
	15,0

	
	ИТОГО 
	10015,0

	Водоотведение

	1
	Проект строительства станции биологической очистки 200куб.м./сутки. 
	740,0

	2
	Строительство станции биологической очистки 200куб.м./сутки.
	18500,0

	3
	Приобретение АС машин
	1300,0

	
	ИТОГО 
	20540,0

	ТБО

	1 
	Проведение агитационной кампании среди населения 
	50,0

	2 
	Ликвидация несанкционированных свалок
	1485,0

	3 
	Проектно-изыскательские работы по строительству полигонов хранения ТБО
	500,0

	4 
	Обустройство полигонов захоронения ТБО
	3000,0

	5
	Приобретение спец автотранспорта для вывоза бытовых отходов

 МО 
	1400,0

	6
	Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО
	250,0

	
	ИТОГО 
	6685,0

	
	ВСЕГО
	43190,0


2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Территория

             Муниципальное образование Щербаковский сельсовет расположено в северо-западной части  Новосибирской области на расстоянии 535 км от областного центра  г.Новосибирска, в 4 км от районного центра с. Усть-Тарка и в 62 км от ближайшей железнодорожной станции г. Татарск. 

Щербаковский сельсовет граничит: на юге и востоке с Татарским районом, на западе с Козинским сельсоветом, на севере с Усть-Таркским сельсоветом Усть-Таркского района НСО. В состав Щербаковского сельсовета входят два поселения: 
- центральная усадьба с.Щербаки (площадь поселения 156 га); 

- д. Михайловка (площадь поселения 81 га) расположена в 9 км от с.Щербаки. 
2.2. Климат

Климат МО - континентальный, характеризуется малоснежной зимой и теплым сухим летом. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 130 дней. Средняя температура января – 19,1 град., средняя температура июля + 19,1 град. Среднее количество осадков за год составляет 365 мм, высота снежного покрова  - 26 см, расчетная максимальная глубина промерзания грунтов 260 см.
При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Щербаковский сельсовет учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население 
Щербаковский сельсовет занимает 5 место среди 13 МО района по численности населения. Среднегодовая численность населения Щербаковского сельсовета в 2012 году составила 858 человек.
Численность населения МО

                                                                                                           Таблица 2
	Показатели
	Ед. изм.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Численность населения, в т.ч. по населенным пунктам:

с. Щербаки
д.Михайловка
	чел.
	866
722
144
	858
714
144
	858
715
143


В целом динамика демографической
 ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографической ситуации в районе. За период 2010-2012 годы численность населения уменьшилась на 14 человек. 
Одной из причин снижения численности населения является отрицательное сальдо миграции. 
Движение населения муниципального образования

                                                                                                Таблица 3

	№ 
п/п
	Показатели      
	Ед. 
изм.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	1. 
	Количество родившихся, 
	чел.
	11
	8
	17

	2. 
	Количество умерших

	чел.
	13
	7
	5

	3. 
	Прибыло

	чел.
	15
	35
	16

	4. 
	Выбыло                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

	чел.
	21
	36
	34


В МО в начале 2013 года на 461 человека трудоспособного возраста приходилось 391 человек нетрудоспособного возраста, из них: 226 человек моложе трудоспособного возраста и 165 человек старше трудоспособного возраста.

К концу декабря 2012 года количество зарегистрированных безработных  на территории Щербаковского сельсовета  составило 16 чел. 
Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2012 году составило 83 человека. 
2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2013 года на территории МО Щербаковский сельсовет действовует 10 предприятий и организаций. В течение 2010 - 2012 г.г. их количество уменьшилось. 
Наибольший удельный вес на начало 2013 года занимают следующие отрасли экономики:

Сельское хозяйство,  образование, предоставление прочих коммунальных,     
социальных и персональных услуг.

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих на территории МО  в 2010 - 2012 г.г.
Таблица 4

	Показатели               
	Ед. изм.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Количество предприятий и организаций    
	ед. 
	17
	17
	17

	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
	ед. 
	1
	1
	1

	Обрабатывающие производства             
	ед. 
	-
	-
	-

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды             
	ед. 
	1
	1
	1

	Строительство                           
	ед. 
	-
	-
	-

	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования                             
	ед. 
	10
	10
	10

	Гостиницы и рестораны                   
	ед. 
	-
	-
	-

	Транспорт и связь                       
	ед. 
	-
	-
	-

	из него                                 
	ед. 
	
	
	

	Связь                                   
	ед. 
	-
	-
	-

	Финансовая деятельность                 
	ед. 
	-
	-
	-

	Операции с недвижимым имуществом,       
аренда и предоставление услуг           
	ед. 
	-
	-
	-

	Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; обязательное социальное обеспечение     
	
ед. 
	-
	-
	-

	Образование                             
	ед. 
	2
	2
	2

	Здравоохранение и предоставление        
социальных услуг                        
	ед. 
	2
	2
	2

	Предоставление прочих коммунальных,     
социальных и персональных услуг         
	ед. 
	1
	1
	1



Динамика численности работников МО Щербаковский сельсовет по отраслям экономики

Таблица 5

	Показатель
	Ед. 
изм.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Численность работающих на      
предприятиях и в организациях  
муниципального образования     
	чел.
	
	
	

	Сельское хозяйство, охота и  лесное хозяйство 
	чел.
	93
	92
	92

	Промышленность 
	
	-
	-
	-

	Добыча полезных ископаемых 
	чел.
	-
	-
	-

	Обрабатывающие производства    
	чел.
	-
	-
	-

	Производство и распределение   
электроэнергии, газа и воды    
	чел.
	-
	-
	-

	Строительство                  
	чел.
	-
	-
	-

	Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
	чел.
	16
	16
	16

	Гостиницы и рестораны          
	чел.
	-
	-
	-

	Транспорт и связь              
	чел.
	-
	-
	-

	Финансовая деятельность        
	чел.
	-
	-
	-

	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
	чел.
	-
	-
	-

	Образование                    
	чел.
	46
	45
	46

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	чел.
	7
	7
	7

	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 
	чел.
	2
	2
	2


2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

Жилищный фонд на территории МО представлен индивидуальными одноэтажными одноквартирными и двухквартирными домами.
В течение 2010 - 20012гг. общая площадь жилищного фонда МО не изменилась и в 2012 году составила 13,8 тыс. кв. м, в т.ч.:

Характеристика жилищного фонда Щербаковского сельсовета в 2010 - 2012 г.г.

                                                                                                    Таблица 6
	№ 
п/п
	Показатели            
	Ед.  
изм.  
	2010 г.
	2011г.
	2012г.

	1 
	Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.
	тыс.м2 
	13,8
	13,8
	13,8

	
	частный                           
	
	8,2
	8,4
	8,7

	
	ЗАО "Щербаковское" 
	
	3,4
	3,4
	3,4

	
	муниципальный                     
	
	2,2
	2,0
	1,7

	2 
	Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО
	% 
	16
	14,5
	12,3

	3 
	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда 
	тыс.м2
	-
	-
	-

	4 
	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования
	%
	-
	-
	-

	
	Процент износа жилищного фонда, в т.ч.:                             
	
	
	
	

	
	до 35%
	тыс.м2 
	1,6
	1,6
	1,6

	
	от 35 до 50%
	тыс.м2 
	1,4
	1,4
	1,4

	
	от 51 до 65%
	тыс.м2 
	1,5
	1,5
	1,5

	
	свыше 65%
	тыс.м2 
	9,3
	9,3
	9,3

	5 
	Благоустройство жилищного фонда.  
Удельный вес площади, оборудованной:                    
	
	
	
	

	
	водопроводом                      
	%   
	62
	65
	71

	
	канализацией                      
	%   
	-
	-
	-

	
	центральным отоплением            
	%   
	17,4
	17,4
	17,4

	
	горячим водоснабжением            
	%   
	-
	-
	-

	
	газом                             
	%   
	-
	-
	-

	
	напольными электроплитами         
	%   
	7
	7
	7

	6 
	Оборудованы общедомовыми приборами
учета:
	
	
	
	

	
	тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения
	кол-во,% 
	-
	-
	-

	
	потребление холодной воды         
	кол-во,%
	-
	-
	-

	
	электрической энергии             
	кол-во,%
	-
	-
	-

	
	газа                              
	кол-во,%
	-
	-
	-

	7 
	Обеспеченность техническими       
паспортами многоквартирных домов  
	кол-во,%
	-
	-
	-

	8 
	Оформление земельно-кадастровой   
документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета                           
	кол-во,%
	-
	-
	-


Благоустройство МО характеризуется 82,6 % автономным (печным) отоплением, централизированным теплоснабжением 17,4 %, централизованным холодным водоснабжением 71% жилья и отсутствием централизованной канализации жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения  жильем в 2012 году составила 16,1 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного снижения данного показателя.
Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым в настоящее время населению Щербаковского сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

Теплоснабжение;

водоснабжение;

водоотведение (вывоз жидких бытовых отходов);
газоснабжение;
электроснабжение.
Теплоснабжение 
Централизованное теплоснабжение осуществляется в с. Щербаки сельской котельной МУП «Щербаковское» ЖКХ.

В котельной три котла «КВр-1,0», теплотрасса 2600 тыс. м.

Отапливаются в с. Щербаки: Щербаковская средняя общеобразовательная школа, здание Дома культуры;

- Магазины: ООО «Маяк», Татарское РАЙПО;
          - Жилые квартиры населения  в количестве 46 шт. в с. Щербаки. 
ЖКХ производит 2085 Гкл/год. Существующий тариф: 1606,6 руб./Гкл.   на 01.07.2013 г Предприятия и организации потребляют 859,08 Гкл/год. В год жилые квартиры потребляют 920,1 Гкл/год. 
  Остальные квартиры в с.Щербаки отапливаются автономными источниками (печное отопление). Здания конторы и столовой ЗАО «Щербаковское», а так же гаражи отапливаются электрокотлами. 
 В д.Михайловка сельский клуб отапливается электрокотлом, Михайловская начальная школа, ФАП и жилые квартиры отапливаются автономными источниками (печное отопление).

Водоснабжение 
Водоснабжение МО Щербаковского сельсовета на хозяйственные и питьевые нужды осуществляется из подземных источников 30 ноября 2009 года на баланс от ЗАО «Щербаковское» приняты две артезианские скважины.

 - Насосная станция

 - Резервуар чистот. воды (наполнитель V= 250 куб.)

 - Водопровод 5,565 км. с износом 80%.
          - Водонапорная башня с. Щербаки, д.Михайловка– 2 шт.

 Питьевая вода в селах МО в артезианских скважинах  и подача питьевой воды составляет 87,43 куб.м/сут.

 - Населению 53,55 куб.м/сут.

 - Предприятиям и организациям 18,31 куб.м/сут. 

 - Потери в водопроводе составляют 15,57 куб.м./сут.

Водоотведение 
В населенных пунктах МО Щербаковский сельсовет централизованная  канализационная сеть и канализационные очистные сооружения отсутствуют. 

Сбор бытовых стоков осуществляется в индивидуальные водонепроницаемые выгреба, вывоз бытовых стоков осуществляют индивидуальные предприниматели. 
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов на участок ТБО осуществляется населением и предприятиями  самостоятельно, а так же МУП «Щербаковское ЖКХ».
Газоснабжение
Централизованное газоснабжение в населенных пунктах МО Щербаковский сельсовет отсутствует. Снабжение населения бытовым сжиженным газом в баллонах осуществляется Усть-Таркским филиалом ОАО «Сибирьгазсервис»
Электроснабжение

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет ОАО "Региональные электрические сети".

2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение(вывоз ЖБО): МУП «Щербаковское  ЖКХ»
2.7. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Постановлением Правительства Новосибирской  области от 22.09.2011 №407-П  «О системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 22%;

б) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги- не ниже 95%;

в) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 25% .
2.8. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения МО Щербаковский сельсовет  на 2013 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2012 г. 6968 руб.;
Установленная стоимость ЖКУ для населения МО  в расчете на 1 кв. м общей площади – 64,08 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО  - 72,92 руб. в месяц. (при уровне доходов на одного члена семьи до 2 прожиточных минимумов.)
Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО  - 105,2 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда Щербаковского сельсовета составила  - 64,08 руб./кв. м в месяц.
Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:


[image: image1.wmf]ì

êâ

Ä

Ïïðåä

.

18

%

22

´

=

,
где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2012 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22 % - установленный федеральный стандарт на 2012 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории МО среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2013 год составит 61,94 руб./кв. м в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей и составляет 56,4 % от данной величины.
Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан

МО Щербаковский сельсовет  на 2013 г. за ЖКУ руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц
Таблица 7
	Установленная
величина   
платежей   
граждан   
	Предельная
величина 
платежей 
граждан  
	Федеральный стандарт  
предельной стоимости  
предоставляемых услуг  
	Региональный стандарт
предельной стоимости 
предоставляемых услуг

	64,08
	85,16
	105,2
	72,92


Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения МО на 2013 год.
2.9. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения Щербаковского сельсовета произведен с учетом тенденций и процессов  развития территории:

минимальная оценка - прогноз естественного движения населения до 2023 года методом построения линейных трендов;

- Развитие и внедрение современных механизмов и технологий в базовой сельскохозяйственной отрасли – ведет к сокращению численности занятого населения.
- Удаленность от транспортных магистралей и перспективных рынков сбыта не способствуют развитию перерабатывающих отраслей.

По максимальной оценке с учетом развития прогнозная численность населения МО Щербаковский сельсовет на 2023 и составит 862 чел. и увеличится на 102 % по отношению к численности на 2013 год.

Анализ прогнозной численности населения
МО  на 2013 - 2023 г.г.

Таблица 8
	Показатели 
	Ед. 
изм.
	Прогнозное значение, годы

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2023

	Численность 
населения, в т.ч. по населенным пунктам:

с.Щербаки
д.Михайловка

	чел.
	852
704

148
	833
688

145
	857
705

152
	866
713

153
	868
713

155
	865
709

156
	867
706

161
	863
713

150
	862
719

143

	Число родившихся, в т.ч. по населенным пунктам:

с.Щербаки
д.Михайловка

	чел.
	6
4

2
	12
8

4
	10
8

2
	8
7

1
	10
8

2
	9
6

3
	11
7

4
	8
8

0
	10
8

2

	Число умерших, в т.ч. по населенным пунктам:

с.Щербаки

д.Михайловка


	чел.
	7
4

3
	8
6

2
	6
5

1
	5
5

0
	5
4

1
	8
4

4
	8
5

3
	5
4

1
	6
4

2

	Число прибывших в 
МО, в т.ч. по населенным пунктам:

с.Щербаки

д.Михайловка


	чел.
	23
18

5
	32
23

9
	15
13

2
	12
10

2
	16
10

6
	19
13

6
	18
11

7
	13
11

2
	16
12

4

	Число выбывших из 
МО, в т.ч. по населенным пунктам:

с.Щербаки

д.Михайловка


	чел.
	41
34

7
	12
8

4
	10
8

2
	6
4

2


	19
14

5
	23
19

4
	19
16

3
	20
8

12
	21
10

11


3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями системы теплоснабжения Щербаковского сельсовета является:

 - обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности системы теплоснабжения.

 - обеспечение финансовой и производственно-технической доступности услуг теплоснабжения для населения и организаций.

 - обеспечение эффективности теплоснабжения путем модернизации оборудования и использование новых технологий.

 - добиваться самоокупаемости и рентабельности предприятия.

3.1. Анализ существующей системы теплоснабжения,

выявление проблем функционирования
Теплоснабжение в с.Щербаки осуществляет МУП «Щербаковское ЖКХ» образованное 23.05.2007 года. Сельская котельная построена в 1965 году. В 2010 году были установлены три котла «КВр-1,0». Для повышения надежности и бесперебойности работы котельной необходима  установка автономного источника электроснабжения мощностью не менее 60 Квт. 
Здание котельной находится в удовлетворительном состоянии. Протяженность магистральных тепловых сетей составляет 2,550 км. в двухтрубном исполнении, материал труб –сталь,  диаметры от 110 мм до 80 мм. 
Сети теплоснабжения выполнены в 1990-х годах, имеют высокую степень износа и повышенный уровень теплопотерь, количество аварий в 2012г. – 5.   Нормальный тепловой режим потребителей поддерживается за счет избыточной мощности котельной. Оборудование котельной, а так же тепловые сети  морально и физически устарели и требуют реконструкции с применением новых энергосберегающих технологий и материалов. Износ теплосетей составляет 80% , а потери тепловой энергии при транспортировке достигают  объема  40%.
                                          Таблица 9

[image: image2.emf]1,0

0,510

3,48 2,6

1978

1,0

0,680

1208

100 1993

колич

ество 

котлов 

Котельная в 

с. Щербаки

год 

постройк

и 

котельной 

/сетей

Марка 

котлов 

1

2

Наименование

Котельной

N Протяжен

ность 

теплосете

й (км.)/ср 

диаметр 

(мм)

Загрузка в 

% от 

установле

нной 

мощности 

основных 

котлов

КВр-1,0

51,0

Установле

нная 

мощность 

Гкал./час

подключе

нная 

нагрузка 

Гкал./час 

Qср/Qmax

годовой 

объем 

производс

тва 

теплоэнер

гии (тыс. 

Гкал.)/рас

ход 

топлива 

(т)


Характеристика тепловых сетей 

Таблица 9.1


[image: image3.emf]№п/п материал труб

диаметр 

труб (мм)

протяженность 

участка в 2х трубном 

исп. (км.)

способ прокладки 

(надземный, в непроход 

каналах и т.д.)

Год постройки 

(последней 

замены)

1сталь 219 0,05

непр канал

2005

2сталь 150 0,15

непр канал

2006

3сталь 125 0,20

непр канал

2003

4сталь 110 0,7

надземный

2007

5сталь 89 1,45

надземный

2004

6сталь 76 0,77

надземный

2003

7сталь 50 0,68

надземный

2003


3.2 Организационный анализ.

Основные показатели 
Таблица 10
	№п/п
	Показатели
	Ед. изм.


	ГОДЫ

	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2020

	1.
	Произведено тепловой энергии
	Тыс.Гкал.
	1,995
	2,000
	2,028
	2,028
	2,028

	2.
	Поставлено  бюджетным предприятиям
	Тыс.Гкал.
	0,804
	0,811
	
0,811
	0,811
	
0,811

	3.
	Поставлено хозяственным предприятиям
	Тыс.Гкал.
	0,052
	0, 052
	0,045
	0,045
	0,045

	4.
	Поставлено населению


	Тыс.Гкал.
	0,879
	0,876
	0,907
	0,907
	0,907

	5.
	Потери


	Тыс.Гкал.
	0,260
	0,261
	0,265
	0,265
	0,265


  Тариф 1606,6 руб./Гкл. для предприятий, для населения 1606,6 руб./Гкл.   
3.3 Программа развития теплоснабжения 
 Анализ существующей системы теплоснабжения  в с. Щербаки показывает, что система работает на пределе ресурсной возможности. Необходимы мероприятия по реконструкции котельного оборудования и теплосетей, с применением современных энергосберегающих технологий:
 - Установка ДЭС (дизельной электростанции)
 - Установка приборов учета в котельной и у потребителей.
- Замена котла в котельной.
 - Реконструкция теплосетей с применением современных энергоэффективных материалов
В настоящее время поддержать работу ЖКХ могут введение мер экономии, модернизации и реконструкции существующего оборудования.

Перечень мероприятий, их стоимость и реализация по годам приведены в приложении № 1.

Увеличение протяженности тепловых сетей для теплоснабжения жилья экономически нецелесообразно  по причине малой тепловой нагрузки и большой  протяженности тепловых сетей, поэтому  увеличение числа  потребителей и   производства тепловой энергии не планируется, а наоборот целесообразен перевод на автономные источники теплоснабжения жилых домов и сокращение протяженности теплосетей до оптимально необходимой.
Координально ситуацию можно изменить газифицировав территорию  МО Щербаковского сельсовета, но всвязи с тем, что Усть-Таркский район, по причине своей удаленности от магистрального газопровода, не включен в  долгосрочнаую целевую программу "Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы"  и большой стоимостью  проекта газификации,  его реализация в рамках данной программы не представляется возможной.     

3.4.Обоснование финансовой потребности по источникам
Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

3.5. Определение эффективности от реализации мероприятий
      При проведении мероприятий реконструкции системы теплоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы. Снижение потребления: электронергии до 15%, угля до 20% и потерь на теплоносителях на 15-20% от существующих.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Щербаковского сельсовета являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение на территории Щербаковского сельсовета (принято в собственность МО 23.05.2007г.) осуществляется  хозяйственно-питьевым водопроводом, со своим водозаборным и водонапорным сооружением:

- водопровод с.Щербаки протяженностью 4365 м.,  принят в эксплуатацию в 1980 г (в д.Михайловка протяженность водопровода 1200 м, принята в эксплуатацию в1976 г, глубиной 36 м.) из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб диаметрами 100 мм. Питается от скважины глубиной 1195 м., рабочий дебет 20 м3/час. Рабочее давление 1,5 атм., обеспечивается водонапорной башней, высота башни 21 м, объем – 10 м3. Вода по химическому  составу и бактериологическим  показателям соответствует  требованиям СанПиН. Объектами водоснабжения являются коммунальный, бытовой, производственно-животноводческий сектор, домашние животные частного сектора и полив огородов.  Количество аварий за период 2012-2013гг в среднем составляет 4,5 аварий на 1 км протяженности водопровода, данный водопровод в настоящее время является проблемным и подлежит ремонту. Часть водопровода выведена из эксплуатации.    
Резервуар чистой воды объемом 250 куб.м. выполнен из железобетонных конструкций, обвалован, находится в аварийном состоянии. 
Динамика объемов производства воды

Таблица 11
	Наименование потребителей
	Объем реализации воды (тыс. м3)

	
	2010
	2011
	2012

	Население (комм. услуги, полив, содержание скота.)
	56
	16
	15

	В том числе несанкционированный разбор
	19
	18
	19

	В т. ч по приборам учета (всего/ на 1 чел.м3 )
	-
	-
	-

	Предприятия и учреждения
	25
	10
	10

	Потери и хищения
	50
	-
	6

	Всего
	150
	152
	148


Характеристика водопроводной сети 

                                                                                                        Таблица 12
	N 
п/п
	
Показатели               
	Ед. 
изм.
	2012г.
	2015г.

	1 
	Одиночное протяжение водопроводов      
	км 
	4,570
	4,570

	2 
	в т.ч. нуждающихся в замене            
	км 
	1
	3

	3 
	Доля сетей, нуждающихся в замене, в    
одиночном протяжении водопроводов      
	%  
	21,96
	65,64


Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные сети, от водозабора до потребителя. 
Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 80 %, водозаборным сооружениям - 80% и сооружениям на сетях (водонапорные башни) - 80%.

Состояние основных фондов системы  водоснабжения МО
Таблица 13
	Группы    
основных   
средств   
	Балансовая
стоимость,
тыс. руб. 
	Уд. 
вес,
%  
	Износ 
	Остаточная
стоимость,
тыс. руб. 
	Полностью   
амортизировано,тыс. руб.   
	% к    
балансовой
стоимости 

	
	
	
	тыс.
руб.
	%
	
	
	

	Водоснабжение
	3004,0
	
	1881,5
	62,6
	1122,5
	12,0
	0,003

	трубопроводы     
	1829
	 
	1521,7
	83,1
	307,3
	 
	 

	Водозаборные 
сооружения   
	1023,0
	 
	310,6
	30,4
	712,4
	 
	 

	Машины и     
оборудование 
	152,0
	-
	49,2
	32,4
	102,8
	120,
	0,08


Надежность системы водоснабжения МО характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 4,5 ед./км при норме 0,5 ед./км;

Проблемы

Протяженность износа сети от общей протяженности сети составила 40%.

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ  

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных сооружений.

Потребители

Таблица 14
	Наименование
	Показатели (ед.)

	
	2010
	2011
	2012

	Потребители (чел)
	975
	951
	931

	Всего объектов жилья
	290
	278
	278

	Всего квартир
	440
	412
	412

	Абоненты (закл. Договоров)
	0
	0
	0

	Присоединено объектов (квартир) непосредственно к системе водоснабжения.
	75
	80
	90

	Объекты бюджетной сферы
	6
	6
	4

	Прочие объекты
	2
	2
	2


Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2012г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q =  87,43 куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 71,86 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 71,86 куб. м/сут.
Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления.
Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки воды составили в 2012 г. Q = 15,57 куб. м/сут., что составило 17,8 % к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

4.2 Организационный анализ

МУП "Щербаковское ЖКХ" обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО Щербаковкий сельсовет, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО.

Основные показатели системы водоснабжения

Таблица 15
	N 
п/п
	Наименование 
показателей 
	Ед. 
изм. 
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2017
	2023

	1 
	Поднято воды,
всего        
	тыс. м3/год
	
	26
	31
	32
	40,5
	
	
	

	2 
	Подано воды в
сеть         
	тыс. м3/год
	
	26
	25
	26,3
	40,5
	
	
	

	4 
3
	Отпущено     
(реализовано)
воды, всего  
	тыс. м3/год
	
	26
	25
	26,3
	34,4
	
	
	

	3.1
	в том числе  
населению    
	тыс. м3/год
	
	16
	15
	19,6
	27,3
	
	
	

	3.2
	бюджетным    
организациям,
соцкультбыту 
	тыс. м3/год
	
	2
	2
	0,9
	0,9
	
	
	

	3.3
	Собственные нужды       
	тыс. м3/год
	
	
	
	0
	7
	
	
	

	3.4
	прочим       
потребителям 
	тыс. м3/год
	
	8
	8
	5,8
	6,2
	
	
	

	4 
	Утечки и     
неучтенный   
расход воды  
	тыс. м3/год
	
	0
	6
	5,7
	6,1
	
	
	

	4.1
	то же в % к  
поданной в   
сеть   
	%  
	
	
	
	
	
	
	
	


4.3. Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Щербаковский сельсовет показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

поэтапная реконструкция с сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных технологий: с применением неметаллических трубопроводов;

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

ремонт  водонапорной башни 

Перечень мероприятий их стоимость и реализация по годам приведены в приложении № 2
Обоснование финансовой потребности по источникам

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Щербаковский сельсовет. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом (таблица 18).

5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Анализ существующей ситуации водоотведения, организация системы водоотведения.
Ценрализованной системы канализации в населенных пунктах Щербаковского сельсовета нет. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба, с последующим вывозом АС – машинами в места сброса. 
5.2. Программа развития водоотведения

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет применения установки для очистки бытовых стоков заводского изготовления, работающей в автомотическом режиме. Сбор от потребителей осуществляется в септики. Вывоз осуществляется спецмашинами (АС машинами) на станцию очистки, размещаемую в с. Щербаки.
Перечень мероприятий до 2023 года

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоотведения МО и финансовые потребности на их реализацию приведен в приложении № 3
Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Основные показатели работы системы водоотведения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2023 год являются:

очистка сточных вод 2023 г. – 26,6 тыс. куб. м/год.
Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием Щербаковского сельсовета. При проведении мероприятий по устройству системы водоотведения прогнозируется экономичность и надежность функционирования системы, уменьшение вредных нагрузок на окружающую среду, улучшение экологической ситуации в целом по МО.

6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

6.1. Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) вывозятся на участки компостирования ТБО без навоза и фекалий, расположенные вблизи населенных пунктов МО:

- с.Щербаки, в 400 м на юго-востоке от границы жилой застройки, площадью 1 га;

- д.Михайловка,  в 300 м на юге от границы жилой застройки, площадью1 га;
Основанием для эксплуатации участков компостирования ТБО является фактическое использование. Акты предварительного согласования земельных участков, испрашиваемых для размещения участков компостирования ТБО без навоза и фекалий подготовлены и утверждены. Экспертные заключения по отводу земельного участка под строительство  и  соответствии санитарным правилам и нормам получены. Межевание земельных участков не проводилось из-за отсутствия денежных средств.
Эксплуатацию участков ТБО в настоящее время осуществляет Администрация Щербаковского сельсовета. 
На участки ТБО принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

По периметру всей территории участков имеется обваловка.

Организация работ на участках ТБО определяется технологической схемой эксплуатации. При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Мощность (емкость) полигонов составляет 150 тыс. куб. м.
- с.Щербаки 120 тыс.куб.м.;

- д.Михайловка 25 тыс.куб.м;

Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 5 тыс. куб. м.

Расчетный срок эксплуатации  при указанных показателях составляет 30 лет.

Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и бюджетные организации.

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

Таблица 16
	
Потребители услуг        
	
Ед. изм.  
	2012 г. 
	2013 г.,
план  
	2014г.,
план  

	
	
	План
	Факт
	
	

	Всего захоронено отходов, в т.ч.:
	тыс. куб. м
	2,5
	1,94
	2,45
	2,40

	Население                        
	тыс. куб. м
	1,5
	1,2
	1,45
	1,4

	Бюджетные организации            
	тыс. куб. м
	0,12
	0,10
	0,12
	0,12

	Прочие организации               
	тыс. куб. м
	0,88
	0,64
	0,88
	0,88


Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на полигонах ТБО МО Щербаковский сельсовет является несоответствие следующим требованиям:

Отсутствие заключения экологической экспертизы;

отсутствие контроля за объемом и качеством (токсичностью) поступающих отходов;

отсутствие кольцевых каналов для перехвата талых и ливневых вод, наблюдательных скважин (колодцев);

6.2. Программа развития объектов, используемых

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

Полигон ТБО

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остаются основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будут являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захоронения на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

Перечень мероприятий до 2023 года

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

Проведение инженерных изысканий и разработка проектов обустройства существующих участков ТБО (работы по межеванию и оформлению);

Приобретение транспортных средств для сбора и вывоза ТБО;
Установка контейнеров для сбора ТБО отнаселения;
внедрение передвижных приемных пунктов вторичного сырья.

Перечень мероприятий по новому строительству системы утилизации ТБО Щербаковского сельсовета  и финансовые потребности на их реализацию приведен в приложении № 4
Основные показатели работы системы утилизации

(захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

увеличение объема принимаемых на полигон ТБО, увеличение мощности полигона на 20%.

2. Социально-экономических результатов:

повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций МО.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Экономический эффект

В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:

приобретение измельчителя отходов;

приобретение компакторов.

При этом все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО МО Щербаковский сельсовет направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Социальный эффект

 Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

улучшении экологической обстановки в МО;

обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий.

7. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

Эксплуатацию и обслуживание сетей электроснабжения осуществляет филиал  ОАО «Региональные электрические сети» - «Татарские электрические сети».
Развитие сетей электроснабжения на территории Щербаковского сельсовета выполняется в рамках программы ОАО «Региональные электрические сети» по развитию сетей электроснабжения на территории Новосибирской области, и в данной программе не рассматривается.
8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

8.1. Мониторинг и корректировка программы
Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Щербаковский сельсовет являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Щербаковский сельсовет включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

8.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Щербаковский сельсовет определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 18). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Щербаковский сельсовет и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.
Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

Таблица 17
	N   
п/п  
	Ожидаемые результаты Программы              
	Целевые индикаторы         

	1.   
	Жилищно-коммунальное  хозяйство                            

	1.1  
	Технические показатели                                            

	1.1.1 
	Надежность обслуживания систем       
тепло-водоснабжения и водоотведения        
Повышение надежности работы системы  
тепло-водоснабжения и водоотведения в      
соответствии с нормативными          
требованиями                         
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год                         

	
	
	Износ коммунальных систем   

	
	
	Протяженность сетей,  нуждающихся в замене        

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей                       

	
	
	Уровень потерь и неучтенных 
расходов воды               

	1.1.2 
	Сбалансированность систем            
тепло-водоснабжения и водоотведения        
Обеспечение услугами тепло-водоснабжения и 
водоотведения новых объектов         
капитального строительства           
социального или промышленного        
назначения                           
	Уровень использования       
производственных мощностей  

	
	
	Наличие дефицита мощности   
(уровень очистки воды,      
уровень очистки стоков)     

	
	
	Обеспеченность потребителей 
приборами учета             

	1.1.3 
	Ресурсная эффективность тепло-водоснабжения и водоотведения                      
Повышение эффективности работы систем
тепло-водоснабжения и водоотведения        
Обеспечение услугами тепло-водоснабжения и водоотведения новых объектов   капитального строительства           
социального назначения                           
	Удельный расход электроэнергии              

	1.2  
	Финансово-экономические показатели                                

	1.2.1 
	Доступность для потребителей         
Повышение качества предоставления    
коммунальных услуг в части тепло-водоснабжения и водоотведения населению                            
	Охват услугами              

	1.2.2.
	Обеспеченность сельского населения   
питьевой водой                       
Повышение качества предоставления    
коммунальных услуг в части           
тепло-водоснабжения населению              
	Охват услугами, %           


В соответствии с действующим законодательством администрация Щербаковского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО Щербаковского сельсовета и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% больше и превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Щербаковский сельсовет на период до 2023 года представлены в табл. 18.

8.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов правительства Новосибирской области, органов местного самоуправления МО Щербаковский сельсовет, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО Щербаковский сельсовет.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Щербаковского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Щербаковского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управляющая организация жилищно-коммунального хозяйства Усть-Таркского района Новосибирской области.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети МО Щербаковский сельсовет.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.

Таблица 18
Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Щербаковский сельсовет на период до 2023 года

	Наименование    
целевого индикатора
	Область     
применения    
	Фактичес-
кое   
значение 
2010 г. 
	
	Значение 
целевого 
показателя
на 2015г.
	Значение целевого показателя на 2023 г.  
	Рацио- 
нальное 
значение
	
	Примечание      

	
	
	1. Водопроводно-канализационное хозяйство     и теплоснабжение                         

	
	
	1.1. Технические (надежностные) показатели                             

	
	
	1.1.1. Надежность обслуживания систем  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения                 

	Количество аварий и
повреждений на 1 км
сети в год (с учетом повреждения 
оборудования): 

теплоснабжение

водоснабжение 

водоотведение      
	Используется для оценки надежности работы систем    
теплоснабжения, водоснаб-жения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудо-вания и определения      
потребности в инвестициях      
	1,5

4,5
	
	1

1
	0,5

0,5
	0,5

0,5
	
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ,  определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии 

	Износ коммунальных 
систем, %: 

теплоснабжение

водоснабжение 

водоотведение      
	Используется для оценки на-дежности работы систем теплоснабжения, водо-снабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях      
	80

80
	
	60

70
	50

20
	50

20
	
	Конкретное значение  
определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения        

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: 
теплоснабжение

водоснабжение 
водоотведение      
	Используется для оценки надежности работы систем    
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения    
	5

21,9
	
	20

65,6
	10

0
	5

0
	
	Конкретное значение  
определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению        

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: 
теплоснабжение

водоснабжение 

водоотведение      
	Используется для оценки объемов работ и затрат на
ремонт сетей     
	5

21,9
	
	20

65,6
	10

0
	5

0
	
	Конкретное значение  
определяется исходя из соотношения показателей          
потребности в замене изношенных сетей, финан-совых и производственно - технических возможностей         
организаций водопроводно - канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому          
финансированию либо  
возврату кредитных   
ресурсов             

	Уровень потерь и неучтенных расходов:

-  % на теплоносителе;


- воды, % к объему   
отпущенной воды    

	Используется для 
оценки надежности
работы систем    
теплоснабжения и водоснабжения    
	60

81,6
	
	55

2,6
	50

1,3
	50

1
	
	На 2010 г. уровень   
потерь воды составляет 81,6%. В ходе реализации      
Программы в 2015 г. -2,6%, а к 2023 г. -  1,3%                 

	
	
	2.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения                   

	Наличие дефицита   
мощности очистки воды, %

 очистки стоков, %          
	Используется для 
оценки качества работы систем    
водоснабжения и водоотведения    
	100

100
	
	100

100
	50

50
	50

50
	
	Конкретное значение  определяется исходя  
из данных в
сфере водоснабжения и
водоотведения        

	Обеспеченность     
потребителей приборами учета, %:
теплоснабжение


водоснабжение      
	Используется для оценки качества работы систем    
теплоснабжения, водоснабжения и  
водоотведения    
	0

0,01
	
	100

100
	100

100
	100

100


	
	Конкретное значение показателя зависит от
степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета       
теплоснабжения, холодной воды) от оснащенности приборами учета организаций бюджетной
сферы, промышленных  
предприятий, коммерческих организаций          

	
	
	2.1.3. Ресурсная эффективность                                   

	Удельный расход    
электроэнергии кВт.ч/куб. м: теплоснабжение

водоснабжение      
водоотведение      
	Применяется для оценки           
эффективности использования    
электроэнергии, занимающей       
наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг            
	252,8

12,0
	
	202,2

11,9
	192,0

10,5
	5%

5%
	
	Конкретное значение  
параметра зависит от природно - климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных    
факторов, рельефа    

	
	
	2.2.2. Доступность для потребителей                                 

	Охват потребителей 
услугами, % от общего числа населения:  
теплоснабжение

       
водоснабжение      
	Используется для оценки качества работы систем    
теплоснабжения

водоснабжения    
	20,1

23,3
	
	20,1

23,3
	20,1

50
	20,1

50
	
	Конкретное значение  
определяется исходя  
из данных  организации,         
оказывающей услуги в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения  

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Щербаковского сельсовета  на 2013 – 2023 годы.

	
	
	

	
	
	Перечень мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения

	
	
	
	МО Щербаковский сельсовет на 2013 -2023 годы
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	Наименование мероприятия, Населенный
пункт, улица.
	Технические
мероприятия
	
	Реализация Программы по годам
	
	Финансовые потребности на реализацию программы

	
	
	Объемные показатели
	
	период
	Всего
тыс. 
руб.
	1этап
	2 этап

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018 - 2023
	
	2013г.
	2014г
	2015г
	2016г
	2017г
	2018 - 2023

	Реконструкция

сельской котельной
	Установка нового котла
	шт
	
	
	
	1
	
	
	750
	
	
	
	750
	
	

	
	Капитальный ремонт  котлов
	шт
	
	
	
	2 
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	

	Установка частотных регуляторов привода насосов
	Установка приборов автоматики
	шт
	
	
	
	
	1 
	
	200
	
	
	
	
	200
	

	Реконструкция теплотрасс с.Щербаки

	Замена труб, задвижек, утепление 
	м
	
	
	
	250
	500
	3000
	3750
	
	
	
	250
	500
	3000

	
	Проектные работы по реконструкции теплосетей в с.Щербаки
	шт
	
	
	
	1
	
	
	200
	
	
	
	200
	
	

	Установка ДЭС


	Установка автономного источника Эл/снабжения (дизельного)
	шт
	
	
	1
	
	
	
	550
	
	
	550
	
	
	

	ИТОГО на реализацию программы
	
	
	
	
	
	
	
	
	5950
	
	
	550
	1700
	700
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Щербаковского сельсовета  на 2013 – 2023 годы.

	
	
	Перечень мероприятий по реконструкции и новому строительству системы водоснабжения 

	
	
	
	МО Щербаковский сельсовет на 2013 -2023 годы
	
	
	

	Наименование мероприятия, Населенный
пункт, улица.
	Технические
мероприятия
	
	Реализация Программы по годам
	
	Финансовые потребности на реализацию программы

	
	
	Объемные показатели
	
	период
	Всего
тыс. 
руб.
	1этап
	2 этап

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018 - 2023
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018 - 2023

	Реконструкция системы водоснабжения
	Проектно-изыскательские работы
	3 шт
	
	
	
	1
	
	2
	600
	
	
	
	200
	
	400

	Реконструкция водопровода с Щербаки
	Реконструкция водопроводных сетей
	2 км
	
	
	
	
	
	2 км
	6000
	
	
	
	
	
	6000

	Реконструкция водопровода д.Михайловка
	Реконструкция водопроводных сетей
	0,5 км
	
	
	
	
	
	0,5 км
	1200
	
	
	
	
	
	1200

	Ремонт водонакопителя в с.Щербаки
	Ремонт водонакопителя в с.Щербаки
	250 куб.м
	
	
	
	
	
	1
	1000
	
	
	
	
	
	1000

	Строительство водопроводных сетей в с.Щербаки по ул.Береговая
	Строительство водопроводных сетей
	0,2 км
	
	
	
	
	0,2
	
	500
	
	
	
	
	500
	

	Строительство скважин в д.Михайловка и с.Щербаки
	Строительство скважины 
	2 шт.
	
	
	
	
	
	1
	700
	
	
	
	
	
	700

	Мероприятия по стимулированию установки приборов учета
	осуществление финансовой поддержки малоимущих семей по подключению и установке приборов учета
	шт
	
	
	
	30
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	

	ИТОГО на реализацию программы
	
	
	
	
	
	
	
	
	10015
	
	
	
	215
	500
	93 00


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 3

к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Щербаковского сельсовета  на 2013 – 2023 годы.

	
	
	Перечень мероприятий по новому строительству системы водоотведения

	
	
	
	МО Щербаковский сельсовет на 2013 -2023 годы 
	
	
	

	Наименование мероприятия, Населенный
пункт, улица.
	Технические
мероприятия
	
	Реализация Программы по годам
	
	Финансовые потребности на реализацию программы

	
	
	Объемные показатели
	
	период
	Всего
тыс. 
руб.
	1этап
	2 этап

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018 - 2023
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018 - 2023

	Проект строительства станции биологической очистки 200куб.м./сутки.
	Проектно - изыскательские работы
	ПСД
	
	
	
	1
	
	
	740
	
	
	
	740
	
	

	Приобретение АС машины
	АС машина 
	1
	
	
	
	
	
	1
	1300
	
	
	
	
	
	1300

	Строительство станции биологической очистки 200куб.м./сутки.
	Строительство станции биологической очистки
	200 куб.
м/сутки
	
	
	
	
	
	200
	18500
	
	
	
	
	
	18500

	ИТОГО на реализацию программы
	
	
	
	
	
	
	
	
	20540
	
	
	
	740
	
	19800


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 4

к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Щербаковского сельсовета  на 2013 – 2023 годы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Перечень мероприятий по реконструкции системы утилизации твердых бытовых отходов

	
	
	
	МО Щербаковский сельсовет на 2013 -2023 годы
	
	
	
	
	
	

	Наименование мероприятия, Населенный
пункт, улица.
	Технические
мероприятия
	
	Реализация Программы по годам
	
	Финансовые потребности на реализацию программы

	
	
	Объемные показатели
	период
	Всего,
тыс. 
руб.
	
	период

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018- 2023
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018 - 2023

	Реализаци информационно просветительских мероприятий по обращению с ТБО
	Проведение агитационно-разъяснительной    
работы среди населения
	
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	50
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	Ликвидация несанкционированных свалок
	Работы по рекультивации территорий несанкционированных свалок
	13 шт
	1
	2
	2
	2
	1
	5
	1485
	45
	70
	130
	145
	495
	600

	Участки ТБО
	Оформление документов , обустройство участка для ТБО
	6
	
	
	2
	2
	
	2
	3500
	
	
	50
	450
	
	3000

	Сбор, вывоз ТБО
	Приобретение автотранспорта для вывоза бытовых отходов
	1
	
	
	
	
	
	1
	1400
	
	
	
	
	
	1400

	Установка контейнеров для сбора ТБО
	Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО
	35 шт
	
	
	
	
	
	35
	250
	
	
	
	
	
	250

	ИТОГО на реализацию программы
	 
	
	
	
	
	
	
	
	6685
	50
	75
	185
	600
	500
	5275


Оглавление
1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ………………………………….2
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ………….5
3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ…………………...12
4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ …………………….15
5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ………………………19
6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ…………………………………………………………………….20
7. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ…………………22
8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ……………………….23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ……………………………………………………………………….…32
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2……………………………………………………………………….….33
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3…………………………………………………………………………..34
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ……………………………………………………………………..…...35
ОГЛАВЛЕНИЕ………………………………………………………………………….….….36
_1452492080.xls
Лист1

		№п/п		материал труб		диаметр труб (мм)		протяженность участка в 2х трубном исп. (км.)		способ прокладки (надземный, в непроход каналах и т.д.)		Год постройки (последней замены)

		1		сталь		219		0.05		непр канал		2005

		2		сталь		150		0.15		непр канал		2006

		3		сталь		125		0.20		непр канал		2003

		4		сталь		110		0.7		надземный		2007

		5		сталь		89		1.45		надземный		2004

		6		сталь		76		0.77		надземный		2003

		7		сталь		50		0.68		надземный		2003

								4






_1492584067.xls
расч подкл.

				Расчет тарифа на подключение

				По МУП Новосилишенско ЖКХ по Угуйскому сельсовету

				Расчет увеличения объема отпуска воды за счет подключения

		№		Наименование объекта		подключение				Объем потребления (куб.м.)								итого прирост объема потребл. К баз пер.

						домовладений		жителей		в базовом 2011 г.		в 2012		в 2013		в 2014

		1		Норматив водопотр						0.9		1.5		1.5		1.5

		2		д.Черниговка		16		51		561		683		1153		1153		592

		3		с. Угуй		12		38		418		418		509		859		441

						12		41		451		451		451		768		317

		4		ИТОГО		40		130		1430		1553		2113		2780		1350				-0

				Расход прочие хоз  нужды на 1человека. (куб.м.* чел.*мес )												0.384

				Расчет тарифа на подключение

		№		Наименование показателя				ед.изм.		значение		примечание

		1		Суммарная расчетная нагрузка				м3/час		0.3083		В расчете на ежедневную 12 час. Пиковую нагрузку. (1350/365/12)

		2		Фмнансовая потребность на реализацию инвестиционной программы по подключению.				тыс.руб.		218.5		потребность на весь период

		3		Тариф на подключение				руб*м3/час		708725		зн3= зн2/зн1

		4		Расчет нагрузки на 1 домовладение				м3/час		0.00771		зн4 =зн1/40

		5		Расчет платы за 1 подключение				рублей		5464.27		зн5=зн3*зн4

												1153.008		1.884271441		1.884

														0.384271441		1.884





объем реал

		

		Наименование потребителей		Объем реализации воды (тыс. м3)

				2010		2011		2012				тыс. м3		м3/сут.

		Население (комм. Услуги, полив, содержание скота.)		18.7		20		19.9		58.6		19.5		53.5		74.2		54.5205479452

		В том числе несанкционированный разбор		2.2		2.2		2.2		6.6		2.2		6.0

		В т. ч по приборам учета (всего/ на 1 чел.м3 )		0/0		0/0		0/0		0		0.0		0.0

		Предприятия и учрежд.		6.3		6.3		10.1		22.7		7.6		20.7				27.6712328767

		Потери		17		21		18		56		18.7		51.1				49.3150684932

		Всего		42.0		47.3		48.0		137.3		45.8		125.4

				115.1		129.6		131.5		376.2		125.4

		Ферма		2.0

		столовая

		мастерская

		магазины		0.38

		клубы		0.33

		Д/С		0.68

		школа		0.62

				4.0





нас

		4.2.3 Определение вероятных объемов реализации услуг водоснабжения.

		население

		Период реализации программы		По приборам учета												По нормативу (из водоразборных колонок)						итого

				Ранее  подключенные						Вновь подключаемые																				29.4

				% от плана				Тыс.м3		% от плана				Тыс.м3		% от плана				Тыс.м3		Тыс.м3

				квартир		человек		Тыс.м3		квартир		человек		Тыс.м3		квартир		человек		Тыс.м3		Тыс.м3

		2012		72		162		6.0		16		51		2.5		77		323		9.0		17.5		42.5		33.38		0.7		10.0		0.0167504188

		2013		141		457		17.0		12		38		1.9		12		41		1.1		20.0				91.77		2.0		18.227		1.580		16.647

		2014		153		495		18.4		12		41		2.0		0		0		0.0		20.4				100.00		2.2		50.108		4.343		45.766

		2015		165		536		19.9		0		0		0.0		0		0		0.0		19.9				100.00		2.2		54.604		4.732		49.872

																														54.604		4.732		49.872

				165								3.1666666667						495

				165		371				62		198				12		28				239				597

						2.2484848485						3.1935483871						2.3333333333

		население

		Период реализации программы		По приборам учета												По нормативу (из водоразборных колонок)						итого

				Ранее  подключенные						Вновь подключаемые

				% от плана				Тыс.м3		% от плана				Тыс.м3		% от плана				Тыс.м3		Тыс.м3

				квартир		человек		Тыс.м3		квартир		человек		Тыс.м3		квартир		человек		Тыс.м3		Тыс.м3

		2012		72		161.9		8.0		16		51		2.5		108		384.1		10.7		21.2

		2013		138		422		20.7		12		38		1.9		46		137		3.8		26.4

		2014		150		460		22.6		8		26		1.3		38		111		3.1		27.0

		2015		158		486		23.9		4		13		0.6		34		98		2.7		27.3





предпр

		4.2.3 Определение вероятных объемов реализации услуг водоснабжения.

		предприятия

		Период реализации программы		По приборам учета								По нормативу								итого

				Ранее  подключенные объекты

				% от плана						Тыс.м3		% от плана						Тыс.м3		Тыс.м3

				бюджетные		Тыс.м3		прочие		Тыс.м3		бюджетные		Тыс.м3		прочие		Тыс.м3		Тыс.м3

		2012		3		0.62		0		0.0		3		0.63		7		23.7		24.9		42.5

		2013		6		1.19		3		0.3		0		0		4		23.4		24.9		44.9

		2014		6		1.16		7		21.3		0		0		0		0.0		22.5		42.9

		2015		6		1.12		7		20.7		0		0		0		0.0		21.8		41.7		19.0		37.6

		Ферма		23.0

		столовая		0.01

		мастерская		0.4

		магазины		0.38

		клубы		0.33

		Д/С		0.68

		школа		0.26

				25.0





расчеты

		4.5.2.Расчет финансовых средств от тарифов на подключение к центральным сетям водоснабжения.

		Наименование продукции (услуги)		подключение к центральной системе водоснабжения				Выручка без НДС, тыс.руб.

				за  1 м3/ час

				Объем м3/час		Тариф

						(руб.)

		Подключение к сетям водоснабжения 2012		0.12332		708725		87.40

		Подключение к сетям водоснабжения 2013		0.09249		708725		65.55

		Подключение к сетям водоснабжения 2014		0.09249		708725		65.55				0.0925		65.56

		Подключение к сетям водоснабжения 2015		0.000		708725		0

		ИТОГО		0.3083				218.50

		2011		1229.8		12		%

		с1.01 - по 1.07.2012		1229.8		6

		с 1.07 по 1.09.2012		1304		2

		с  1.09. по 31.12.2012		1350.9		4

								0.0





ист фин

		

		Источники средств		Планируемый объем (тыс. руб.)		Доля %		примечания

		средства от инвестиционной надбавки				0.0

		Плата за подключение		218.5		1.2

		Средства частных  инвесторов		2129.6		11.3

		Средства МО		1619.8		8.6		программе «Модернизация и развитие объектов коммунальной инфраструктуры в  Усть-Таркском районе    на 2010-2014 гг.»

		Средства ФБ по ЦП "Соцразвитие села до 2012г."		5000.0		26.6		ОЗ " О бюджете НСО на 2012 - 2014 годы"

		ДЦП "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012-2017 годы"		1200.0		6.4		ОЗ " О бюджете НСО на 2012 - 2014 годы"

		Средства "Фонда модернизации и развития ЖКХ МО Новосибирской области"		8612.6		45.9

		ИТОГО		18780.4

				16432.39		864.8624670244

						1200.0

				9812.6		1839.8653615996

				18780.4

						-5300.6

		смр		20588.0

		водопр		19315.8

		башня		1272.2





план фин

		

		Год		Инвестиции (тыс.руб.)		В том числе:

						ФБ "Соц развитие села"		ДЦП "Чистая вода"		МБ		ФМР ЖКХ НСО		Средства предприятия КК		Средства   инвесторов

		2012		7437.13		1000.00				965.63		5149.70		225.80		96.00				225.85625

		2013		4328.64						649.30		3462.92		216.43						216.4322038665				4328.6440773309

		2014		4287.16		2000.00		1200.00		4.85				65.55		1016.76				35		146.2147306324		6033.5225186091

		2015		3016.80		2000.00										1016.80				40		0		1272.2

		ИТОГО		19069.7		5000.0		1200.0		1619.8		8612.6152618647		507.8		2129.6				2383.7

		подключения и приборы учета

		Год		Инвестиции (тыс.руб.)		В том числе:

						ФБ "Соц развитие села"		ДЦП "Чистая вода"		МБ		ФМР ЖКХ НСО		Средства предприятия КК		Средства потребителей
услуг

		2012		0.0

		2013		86.60						86.60

		2014		0.0

		2015		0.0

		ИТОГО		86.6		0.0		0.0		86.6		0		0.0		0.0

		Год		Инвестиции (тыс.руб.)		В том числе:												эконом эффект

						ФБ "Соц развитие села"		ДЦП "Чистая вода"		МБ		ФМР ЖКХ НСО		Средства предприятия КК		Средства прочих  инвесторов

		2012		7437.13		1000.00		0.00		965.63		5149.70		225.80		96.00		72.7

		2013		4415.24		0.00		0.00		735.90		3462.92		216.43		0.00		136.9

		2014		4287.16		2000.00		1200.00		4.85		0.00		65.55		1016.76		543.4

		2015		3016.80		2000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1016.80		166.1

		ИТОГО		19156.33		5000.00		1200.00		1706.37		8612.62		507.78		2129.56		919.1

				6033.6





Лист1

		

		Тариф				24.82

		Стоимость услуг нас		тыс. руб.		435.3

		стоимость услуг предпр		м3/год		619.2

						1054.5

		№п/п		Наименование инвестиционного проекта		Наименование показателя		2011 год		После выполнения мероприятий инвестиционной программы		Экон. Эффект

												Т.р.

		1		2		3				4

		1		Строительство 8,2 км. водопроводных сетей		1.Аварийность системы ком.инфраструктуры, ед\км		8		0.5		350.00

						2. Уд.вес сетей, нуждающихся в замене		71.2		0

						3. Уровень потерь на модернизируемых сетях %		50.6		5		47.30

						4. Затраты электроэнергии на ед реализуемой продукции кВт/час./м3		1.35		0.9

		2		Строительство водонапорной башни.		1.Аварийность системы ком.инфраструктуры, ед\год		4		0		20.00

						2.Обеспечение нормативного  противопожарного расхода в  с. Угуй и д.Черниговка.		менее 11л/сек.		11 л/сек.

		3		Внедрение приборного учета отпуска и потребления услуг холодного водоснабжения.		1. Увеличение объема реализации ХВ  (тыс. куб.м/год)		43.4		49.1		146.10

						2.Сокрвщение неучтенных и сверхнорм расходов ХВ (тыс. куб.м/год)		8		1





План Мер

																						приложение №1

																		К инвестиционной программе «Модернизация и развитие системы водоснабжения Угуйского сельсовета на 2012-2015 годы»

		ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ УГУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА   2012-2015 годы"

		№ п/п		Наименование мероприятия/адрес объекта		Ед. изм.		Цели реализации мероприятия		Объем- ные пока-затели		Реализация мероприятий по годам, 
ед. изм.								Финансовые потребности, всего, 
тыс. руб.		Объем финансирования по годам, 
тыс. руб.

												2012		2013		2014		2015				2012		2013		2014		2015

		1.		«Строительство водопровода и водонапорной башни в с.Угуй Усть-Таркского района Новосибирской области»

		1.1		строительство 8,0 км. водопроводных сетей		км		Снижение производственных и энергетических затрат;
Внедрение современных ресурсосберегающих технологий;
Обеспечение нормативных требований по качеству услуг водоснабжения;
Сокращение аварийности объектов водоснабжения;
Снижение показателя износа системы в		8		3.54		1.86		1.30		1.30		17799.33		7437.125		4328.64		3016.76		3016.80

		1.2		строительство водонапорной башни.		ед.				1								1		1270.40						1270.40

		2.		Внедрение приборного учета отпуска и потребления услуг холодного водоснабжения		ПУ/подкл.		сокрщение несанкционированных разборов и увеличение реализуемых объемов		165/40		88/16		77/24						86.60				86.60

				Всего инвестиций за период, в т.ч.																19156.33		7437.12		4415.2418487144		4287.1612345545		3016.80

				Собственные средства, из них:																507.78		225.80		216.43		65.55		0.00

				Прибыль, направляемая 
на инвестиции																47.20		23.60		23.60

				По тарифам на подключение																218.50		87.40		65.54997525		65.54997525

				Амортизация основных средств																63.20		31.60		31.60

				Доход от нерегулир видов деятельности																178.88		83.20		95.68

				Заемные средства кредитных организаций																0.00		0		0		0		0

				Бюджетные средства, из них:																7906.37		1965.63		735.90		3204.85		2000.00

				федеральный бюджет (ФЦП "Соц. Развитие села..."																5000.00		1000.00				2000.00		2000.00

				бюджет субъекта Российской Федерации ДЦП "Чистая вода"																1200.00						1200.00

				бюджет муниципального образования																1706.37		965.63		735.90		4.85

				Средства внебюджетных фондов																8612.62		5149.70		3462.92

				Прочие инвестиции																2129.56		96.00				1016.76		1016.80

																				19156.33



&R&"Times New Roman,обычный"&7Подготовлено с использованием системы &"Times New Roman,полужирный"КонсультантПлюс



Лист2

		

		N		Наименование показателей		Ед. изм.		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2020-2028

		1		Поднято воды, всего		тыс. м3/год		44.2		49.5		50.2		35.5		33.5		32.4		31.9

		3		Подано воды в сеть		тыс. м3/год		44.2		49.5		50.2		35.5		33.5		32.4		31.9

		4		Отпущено    воды, всего		тыс. м3/год		25.0		26.3		30.0		29.9		30.0		30.9		31.1

		4-Jan		в том числе  населению		тыс. м3/год		18.7		20		19.9		19.9		20		20.5		20

		4-Feb		бюджетным организациям,   соцкультбыту		тыс. м3/год		1.64		1.64		1.64		1.5		1.15		1.12		1.1

		4-Mar		Собственные нужды		тыс. м3/год		0.1		0.08		0.08		0.08		0.08		0.08		0.08

		4-Apr		прочим  потребителям		тыс. м3/год		4.66		4.66		8.46		8.46		8.8		9.3		10

		5		Утечки и неучтенный  расход воды		тыс. м3/год		19.2		23.2		20.2		5.6		3.5		1.5		0.8

		5-Jan		то же в % к  поданной в сеть		%		43.4		46.9		40.2		15.8		10.5		4.6		2.5





тепл

		

		N		Наименование показателей		Ед. изм.		Производство и потребление тепловой энергии

								2010		2011		2012		2013		2014		2015		2020-2028

		1		Котельная в с. Камышево производство тепла		Гкал.		1548.0		1501.0		1501.0		1501.0		1421.0		1377.6		1377.6

		1.1		Камышевская СОШ		Гкал.		491.0		425.0		425.0		425.0		425.0		425.0		425.0

		1.2		Детский сад, ФАП, Почта		Гкал.		248.0		215.0		215.0		215.0		215.0		215.0		215.0

		1.3		Здания администрации сс		Гкал.		79.0		79.0		79.0		79.0		79.0		79.0		79.0

		1.4		СДК		Гкал.		343.0		308.0		308.0		308.0		308.0		308.0		308.0

		1.5		Собственные нужды		Гкал.		37.0		37.0		37.0		37.0		37.0		37.0		37.0

		1.6		магазины и прочие орг		Гкал.		161.0		248		248		248		248		248		248

		1.7		Потери в сетях		Гкал.		189.0		189		189		189		109		65.6		65.6

				Котельная в с. Верхнеомка производство тепла		Гкал.		619.0		619.0		619.0		619.0		585.0		579.0		546.0

				Верхнеомская ОШ		Гкал.		246.0		246.0		246.0		246.0		246.0		246.0		246.0

				Клуб, ФАП,		Гкал.		180.0		180.0		180.0		180.0		180.0		180.0		180.0

				Собственные нужды		Гкал.		31.0		31.0		31.0		31.0		31.0		31.0		31.0

				магазины и прочие орг		Гкал.		64.0		64.0		64.0		64.0		64.0		64.0		64.0

				Потери в сетях		Гкал.		98.0		98.0		98.0		98.0		64.0		58.0		25





характ

		

		N		НаименованиеКотельной		количество котлов		Марка котлов		Установленная мощность Гкал./час		подключенная нагрузка Гкал./час Qср/Qmax		годовой объем производства теплоэнергии (тыс. Гкал.)/расход топлива (т)		Протяженность теплосетей (км.)/ср диаметр (мм)		Загрузка в % от установленной мощности основных котлов		год постройки котельной /сетей

		1		Котельная в с. Щербаки		2		КВр-1,0		1.0		0.510		3.48		2.6		51.0		1978

										1.0		0.680		1208		100				1993





WACC


1


M


k


r


k


w


k


×


(


)


å


=


:=




MBD0007334F.bin




_1445502255.unknown

